## 2022
Показатели производственной деятельности за 2022 год
МП «Калининградтеплосеть»
№ п/п | Виды продукции | Ед. изм. | 2022г. План | 2022 г. Факт | Абсолютное откл. | Относит. откл., %
1 | Выработка тепловой энергии собственными источниками | тыс. Гкал | 1263.46 | 1268.05 | 4.59 | 0.36
1.1. | Котельные на газе | тыс. Гкал | 1178.78 | 1193.26 | 14.48 | 1.23
1.2. | Котельные на мазуте | тыс. Гкал | 26.54 | 24.515 | -2.025 | -7.63
1.3. | Котельные на дизтопливе | тыс. Гкал | 0.98 | 1.401 | 0.421 | 42.96
1.4. | Угольные котельные | тыс. Гкал | 57.16 | 48.874 | -8.286 | -14.5
2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных |  | 18.42 | 18.032 | -0.388 | -2.11
3 | Полезный отпуск в сеть от собственных теплоисточников | тыс. Гкал | 1245.04 | 1250.018 | 4.978 | 0.4
3.1. | Котельные на газе |  | 1162.97 | 1177.912 | 14.942 | 1.28
3.2. | Котельные на мазуте |  | 25.43 | 23.685 | -1.745 | -6.86
3.3. | Котельные на дизтопливе |  | 0.97 | 1.386 | 0.416 | 42.89
3.4. | Угольные котельные |  | 55.67 | 47.035 | -8.635 | -15.51
4 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 701.6 | 737.524 | 35.924 | 5.12
4.1. | ТЭЦ-2 |  | 260.99 | 276.206 | 15.216 | 5.83
4.3. | ОАО "КГК" |  | 409.77 | 425.832 | 16.062 | 3.92
4.4. | ООО "ТПК "Балтптицепром" |  | 30.84 | 35.486 | 4.646 | 15.06
5 | Полезный отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 1946.64 | 1987.542 | 40.902 | 2.1
6 | Потери тепловой энергии в сетях | тыс. Гкал | 315.03 | 327.186 | 12.156 | 3.86
6.1. | то же % к отпуску в сеть | % | 16.1833 | 16.4618 | 29.7198 | 1.72
7 | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 1631.61 | 1660.356 | 28.746 | 1.76