Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям (горячее водоснабжение)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Вид деятельности: - Горячее водоснабжениеЦентрализованная система горячего водоснабжения: - Муниципальное предприятие "Калининградтеплосеть" городского округа "Город Калининград". Система - закрытая. |
|  |  |  | Информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Количество аварий на системах горячего водоснабжения | ед. на км | 0,04 |
| 2 | Количество случаев ограничения подачи горячей воды | х | х |
| 2.1.1 | количество случаев ограничения подачи горячей воды для ограничений сроком менее 24 часов | ед. | 226,00 |
| 2.1.2 | срок действия ограничений подачи горячей воды для ограничений сроком менее 24 часов | ч | 1 320,38 |
| 2.2.1 | количество случаев ограничения подачи горячей воды для ограничений сроком 24 часа и более | ед. | 2,00 |
| 2.2.2 | срок действия ограничений подачи холодной воды для ограничений сроком 24 часа и более | ч | 51,15 |
| 3 | Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды | x |  |
| 3.1 | доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды для ограничений сроком менее 24 часов | % | 1,47 |
| 3.2 | доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды для ограничений сроком менее 24 часа и более | % | 0,25 |
| 4 | Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры горячей воды в точке разбора | ч | 1 371,53 |
| 5 | Соответствие состава и свойств горячей воды установленным санитарным нормам и правилам | x | [https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=df271b81-5707-4e4b-8be0-105e2fa2e704](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CA3291~1.SHM%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5CTemp%5C%5Cpid-8100%5C%5CFAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.GVS%28v1.0.3%29%202021.xlsb%22%20%5Cl%20%22RANGE%21G21%22%20%5Co%20%22%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B5%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B5%D1%91) |
| 6 | Доля исполненных в срок договоров о подключении | % | 0,00 |
| 7 | Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении | дн. | 0,00 |
| 8 | О результатах технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, в том числе: | x | [https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=b88df5ce-dd06-4e6e-9d0b-423eaa5cdb51](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CA3291~1.SHM%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5CTemp%5C%5Cpid-8100%5C%5CFAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.GVS%28v1.0.3%29%202021.xlsb%22%20%5Cl%20%22RANGE%21G24%22%20%5Co%20%22%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B5%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B5%D1%91) |
| 8.1 | о фактических значениях показателей технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, включая значения показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения. | x | [https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=b88df5ce-dd06-4e6e-9d0b-423eaa5cdb51](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CA3291~1.SHM%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5CTemp%5C%5Cpid-8100%5C%5CFAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.GVS%28v1.0.3%29%202021.xlsb%22%20%5Cl%20%22RANGE%21G25%22%20%5Co%20%22%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B5%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B5%D1%91) |