Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям (горячее водоснабжение)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Вид деятельности:  - Горячее водоснабжение Централизованная система горячего водоснабжения:  - Муниципальное предприятие "Калининградтеплосеть" городского округа "Город Калининград". Система - закрытая. |
|  |  |  | Информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Количество аварий на системах горячего водоснабжения | ед. на км | 0,04 |
| 2 | Количество случаев ограничения подачи горячей воды | х | х |
| 2.1.1 | количество случаев ограничения подачи горячей воды для ограничений сроком менее 24 часов | ед. | 226,00 |
| 2.1.2 | срок действия ограничений подачи горячей воды для ограничений сроком менее 24 часов | ч | 1 320,38 |
| 2.2.1 | количество случаев ограничения подачи горячей воды для ограничений сроком 24 часа и более | ед. | 2,00 |
| 2.2.2 | срок действия ограничений подачи холодной воды для ограничений сроком 24 часа и более | ч | 51,15 |
| 3 | Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды | x |  |
| 3.1 | доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды для ограничений сроком менее 24 часов | % | 1,47 |
| 3.2 | доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды для ограничений сроком менее 24 часа и более | % | 0,25 |
| 4 | Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры горячей воды в точке разбора | ч | 1 371,53 |
| 5 | Соответствие состава и свойств горячей воды установленным санитарным нормам и правилам | x | [https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=df271b81-5707-4e4b-8be0-105e2fa2e704](file:///C:\\Users\\A3291~1.SHM\\AppData\\Local\\Temp\\pid-8100\\FAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.GVS(v1.0.3)%202021.xlsb" \l "RANGE!G21" \o "Кликните по гиперссылке, чтобы перейти по гиперссылке или отредактировать её) |
| 6 | Доля исполненных в срок договоров о подключении | % | 0,00 |
| 7 | Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении | дн. | 0,00 |
| 8 | О результатах технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, в том числе: | x | [https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=b88df5ce-dd06-4e6e-9d0b-423eaa5cdb51](file:///C:\\Users\\A3291~1.SHM\\AppData\\Local\\Temp\\pid-8100\\FAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.GVS(v1.0.3)%202021.xlsb" \l "RANGE!G24" \o "Кликните по гиперссылке, чтобы перейти по гиперссылке или отредактировать её) |
| 8.1 | о фактических значениях показателей технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, включая значения показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения. | x | [https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=b88df5ce-dd06-4e6e-9d0b-423eaa5cdb51](file:///C:\\Users\\A3291~1.SHM\\AppData\\Local\\Temp\\pid-8100\\FAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.GVS(v1.0.3)%202021.xlsb" \l "RANGE!G25" \o "Кликните по гиперссылке, чтобы перейти по гиперссылке или отредактировать её) |