**НОРМАТИВЫ**

**потребления коммунальных услуг по холодному и горячему**

**водоснабжению, отведению сточных вод в жилых помещениях**

**и нормативы потребления холодной и горячей воды, отведения**

**сточных вод в целях содержания общего имущества**

**в многоквартирных домах и общежитиях на территории**

**Калининградской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Степень благоустройства жилищного фонда** | **Норматив потребления в жилых помещениях, куб. м на 1 чел. в месяц** | | | **Норматив потребления в целях содержания общего имущества, 1 куб. м на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц** | | |
| **Холодное водоснабжение** | **Горячее водоснабжение** | **Отведение сточных вод** | **Холодное водоснабжение** | **Горячее водоснабжение** | **Отведение сточных вод** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | **Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, централизованным водоотведением, этажностью:** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **4,3** | **2,4** | **6,7** | **0,01** | **0,01** | **0,02** |
| **2** | **4,3** | **2,4** | **6,7** | **0,02** | **0,02** | **0,04** |
| **3** | **4,3** | **2,4** | **6,7** | **0,02** | **0,02** | **0,04** |
| **4** | **4,3** | **2,4** | **6,7** | **0,02** | **0,02** | **0,04** |
| **5** | **4,3** | **2,4** | **6,7** | **0,02** | **0,02** | **0,04** |
| **6** | **4,3** | **2,4** | **6,7** | **0,02** | **0,02** | **0,04** |
| **7** | **4,3** | **2,4** | **6,7** | **0,02** | **0,02** | **0,04** |
| **8** | **4,3** | **2,4** | **6,7** | **0,02** | **0,02** | **0,04** |
| **9** | **4,3** | **2,4** | **6,7** | **0,02** | **0,02** | **0,04** |
| **10** | **4,3** | **2,4** | **6,7** | **0,03** | **0,03** | **0,06** |
| **11** | **4,3** | **2,4** | **6,7** | **0,04** | **0,04** | **0,08** |
| **12** | **4,3** | **2,4** | **6,7** | **0,02** | **0,02** | **0,04** |
| **13** | **4,3** | **2,4** | **6,7** | **0,02** | **0,02** | **0,04** |
| **14** | **4,3** | **2,4** | **6,7** | **0,02** | **0,02** | **0,04** |
| **15** | **4,3** | **2,4** | **6,7** | **0,06** | **0,06** | **0,12** |
| **16 и более** | **4,3** | **2,4** | **6,7** | **0,06** | **0,06** | **0,12** |
| **2** | **Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, централизованным водоотведением, этажностью:** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2,5** | **0,8** | **3,3** | **0,01** | **0,01** | **0,02** |
| **2** | **2,5** | **0,8** | **3,3** | **0,01** | **0,01** | **0,02** |
| **3** | **2,5** | **0,8** | **3,3** | **0,06** | **0,06** | **0,12** |
| **4** | **2,5** | **0,8** | **3,3** | **0,02** | **0,02** | **0,04** |
| **5 и более** | **2,5** | **0,8** | **3,3** | **0,06** | **0,06** | **0,12** |
| **3** | **Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, централизованным водоотведением** | **4,3** | **2,4** | **6,7** | **-** | **-** | **-** |
| **4** | **Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, централизованным водоотведением** | **2,5** | **0,8** | **3,3** | **-** | **-** | **-** |
| **5** | **Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, централизованным водоотведением, этажностью:** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **4,0** | **2,1** | **6,1** | **0,05** | **0,05** | **0,10** |
| **2** | **4,0** | **2,1** | **6,1** | **0,09** | **0,09** | **0,18** |
| **3** | **4,0** | **2,1** | **6,1** | **0,01** | **0,01** | **0,02** |
| **4** | **4,0** | **2,1** | **6,1** | **0,14** | **0,14** | **0,28** |
| **5** | **4,0** | **2,1** | **6,1** | **0,05** | **0,05** | **0,10** |
| **6** | **4,0** | **2,1** | **6,1** | **0,04** | **0,04** | **0,08** |
| **7** | **4,0** | **2,1** | **6,1** | **0,04** | **0,04** | **0,08** |
| **8** | **4,0** | **2,1** | **6,1** | **0,11** | **0,11** | **0,22** |
| **9** | **4,0** | **2,1** | **6,1** | **0,11** | **0,11** | **0,22** |
| **10 и более** | **4,0** | **2,1** | **6,1** | **0,11** | **0,11** | **0,22** |
| **6** | **Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, централизованным водоотведением, этажностью:** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2,4** | **0,7** | **3,1** | **0,02** | **0,02** | **0,04** |
| **2** | **2,4** | **0,7** | **3,1** | **0,01** | **0,01** | **0,02** |
| **3** | **2,4** | **0,7** | **3,1** | **0,01** | **0,01** | **0,02** |
| **4** | **2,4** | **0,7** | **3,1** | **0,04** | **0,04** | **0,08** |
| **5 и более** | **2,4** | **0,7** | **3,1** | **0,04** | **0,04** | **0,08** |
| **7** | **Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения, этажностью:** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **4,3** | **2,4** | **-** | **0,01** | **0,01** | **0,02** |
| **2** | **4,3** | **2,4** | **-** | **0,08** | **0,08** | **0,16** |
| **3 и более** | **4,3** | **2,4** | **-** | **0,02** | **0,02** | **0,04** |
| **8** | **Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения** | **4,3** | **2,4** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **9** | **Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения, этажностью:** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **4,0** | **2,1** | **-** | **0,02** | **0,02** | **0,04** |
| **2** | **4,0** | **2,1** | **-** | **0,01** | **0,01** | **0,02** |
| **3 и более** | **4,0** | **2,1** | **-** | **0,01** | **0,01** | **0,02** |
| **10** | **Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, этажностью:** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2,5** | **0,8** | **-** | **0,01** | **0,01** | **0,02** |
| **2** | **2,5** | **0,8** | **-** | **0,01** | **0,01** | **0,02** |
| **3 и более** | **2,5** | **0,8** | **-** | **0,02** | **0,02** | **0,04** |
| **11** | **Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения** | **2,5** | **0,8** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **12** | **Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, этажностью:** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2,4** | **0,7** | **-** | **0,02** | **0,02** | **0,04** |
| **2** | **2,4** | **0,7** | **-** | **0,01** | **0,01** | **0,02** |
| **3 и более** | **2,4** | **0,7** | **-** | **0,01** | **0,01** | **0,02** |
| **13** | **Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, этажностью:** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **6,7** | **-** | **6,7** | **0,01** | **-** | **0,01** |
| **2** | **6,7** | **-** | **6,7** | **0,02** | **-** | **0,02** |
| **3** | **6,7** | **-** | **6,7** | **0,02** | **-** | **0,02** |
| **4** | **6,7** | **-** | **6,7** | **0,02** | **-** | **0,02** |
| **5** | **6,7** | **-** | **6,7** | **0,02** | **-** | **0,02** |
| **6** | **6,7** | **-** | **6,7** | **0,03** | **-** | **0,03** |
| **7** | **6,7** | **-** | **6,7** | **0,02** | **-** | **0,02** |
| **8** | **6,7** | **-** | **6,7** | **0,01** | **-** | **0,01** |
| **9** | **6,7** | **-** | **6,7** | **0,01** | **-** | **0,01** |
| **10** | **6,7** | **-** | **6,7** | **0,02** | **-** | **0,02** |
| **11** | **6,7** | **-** | **6,7** | **0,02** | **-** | **0,02** |
| **12** | **6,7** | **-** | **6,7** | **0,01** | **-** | **0,01** |
| **13** | **6,7** | **-** | **6,7** | **0,02** | **-** | **0,02** |
| **14** | **6,7** | **-** | **6,7** | **0,02** | **-** | **0,02** |
| **15** | **6,7** | **-** | **6,7** | **0,06** | **-** | **0,06** |
| **16 и более** | **6,7** | **-** | **6,7** | **0,01** | **-** | **0,01** |
| **14** | **Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, этажностью:** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **3,3** | **-** | **3,3** | **0,01** | **-** | **0,01** |
| **2** | **3,3** | **-** | **3,3** | **0,01** | **-** | **0,01** |
| **3** | **3,3** | **-** | **3,3** | **0,02** | **-** | **0,02** |
| **4** | **3,3** | **-** | **3,3** | **0,02** | **-** | **0,02** |
| **5 и более** | **3,3** | **-** | **3,3** | **0,02** | **-** | **0,02** |
| **15** | **Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, этажностью:** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2,7** | **-** | **2,7** | **0,02** | **-** | **0,02** |
| **2** | **2,7** | **-** | **2,7** | **0,03** | **-** | **0,03** |
| **3** | **2,7** | **-** | **2,7** | **0,03** | **-** | **0,03** |
| **4** | **2,7** | **-** | **2,7** | **0,03** | **-** | **0,03** |
| **5 и более** | **2,7** | **-** | **2,7** | **0,04** | **-** | **0,04** |
| **16** | **Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем** | **6,7** | **-** | **6,7** | **-** | **-** | **-** |
| **17** | **Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива** | **3,3** | **-** | **3,3** | **-** | **-** | **-** |
| **18** | **Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением** | **2,7** | **-** | **2,7** | **-** | **-** | **-** |
| **19** | **Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, этажностью:** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **6,7** | **-** | **6,7** | **0,02** | **-** | **0,02** |
| **2** | **6,7** | **-** | **6,7** | **0,01** | **-** | **0,01** |
| **3** | **6,7** | **-** | **6,7** | **0,02** | **-** | **0,02** |
| **4** | **6,7** | **-** | **6,7** | **0,01** | **-** | **0,01** |
| **5** | **6,7** | **-** | **6,7** | **0,02** | **-** | **0,02** |
| **6** | **6,7** | **-** | **6,7** | **0,04** | **-** | **0,04** |
| **7** | **6,7** | **-** | **6,7** | **0,04** | **-** | **0,04** |
| **8** | **6,7** | **-** | **6,7** | **0,11** | **-** | **0,11** |
| **9** | **6,7** | **-** | **6,7** | **0,11** | **-** | **0,11** |
| **10 и более** | **6,7** | **-** | **6,7** | **0,11** | **-** | **0,11** |
| **20** | **Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, этажностью:** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **3,3** | **-** | **3,3** | **0,02** | **-** | **0,02** |
| **2** | **3,3** | **-** | **3,3** | **0,01** | **-** | **0,01** |
| **3** | **3,3** | **-** | **3,3** | **0,01** | **-** | **0,01** |
| **4** | **3,3** | **-** | **3,3** | **0,04** | **-** | **0,04** |
| **5 и более** | **3,3** | **-** | **3,3** | **0,04** | **-** | **0,04** |
| **21** | **Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, этажностью:** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2,7** | **-** | **2,7** | **0,02** | **-** | **0,02** |
| **2** | **2,7** | **-** | **2,7** | **0,01** | **-** | **0,01** |
| **3** | **2,7** | **-** | **2,7** | **0,01** | **-** | **0,01** |
| **4** | **2,7** | **-** | **2,7** | **0,08** | **-** | **0,08** |
| **5 и более** | **2,7** | **-** | **2,7** | **0,07** | **-** | **0,07** |
| **22** | **Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения, этажностью:** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **6,7** | **-** | **-** | **0,01** | **-** | **0,01** |
| **2** | **6,7** | **-** | **-** | **0,01** | **-** | **0,01** |
| **3 и более** | **6,7** | **-** | **-** | **0,02** | **-** | **0,02** |
| **23** | **Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, без централизованного водоотведения, этажностью:** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **3,3** | **-** | **-** | **0,01** | **-** | **0,01** |
| **2** | **3,3** | **-** | **-** | **0,01** | **-** | **0,01** |
| **3 и более** | **3,3** | **-** | **-** | **0,01** | **-** | **0,01** |
| **24** | **Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, этажностью:** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2,7** | **-** | **-** | **0,02** | **-** | **0,02** |
| **2** | **2,7** | **-** | **-** | **0,03** | **-** | **0,03** |
| **3 и более** | **2,7** | **-** | **-** | **0,10** | **-** | **0,10** |
| **25** | **Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения** | **6,7** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **26** | **Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, без централизованного водоотведения** | **3,3** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **27** | **Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения** | **2,7** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **28** | **Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения, этажностью:** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **6,7** | **-** | **-** | **0,02** | **-** | **0,02** |
| **2** | **6,7** | **-** | **-** | **0,01** | **-** | **0,01** |
| **3 и более** | **6,7** | **-** | **-** | **0,01** | **-** | **0,01** |
| **29** | **Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, без централизованного водоотведения, этажностью:** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **3,3** | **-** | **-** | **0,02** | **-** | **0,02** |
| **2** | **3,3** | **-** | **-** | **0,01** | **-** | **0,01** |
| **3 и более** | **3,3** | **-** | **-** | **0,01** | **-** | **0,01** |
| **30** | **Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, этажностью:** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2,7** | **-** | **-** | **0,02** | **-** | **0,02** |
| **2** | **2,7** | **-** | **-** | **0,01** | **-** | **0,01** |
| **3 и более** | **2,7** | **-** | **-** | **0,01** | **-** | **0,01** |
| **31** | **Пользование водоразборными колонками** | **1,2** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |